## Gesamt
Schätzung der Messunsicherheit |  |  |  |  | v2.31 abs
für die Bestimmung von
in
mittels
für den Konzentrationsbereich:
basierend auf
DIN ISO 11352:2013 Wasserbeschaffenheit — Abschätzung der Messunsicherheit beruhende
auf Validierungs- und Kontrolldaten
berechnet von:
Datum: |  | Unterschrift:
Reproduzierbarkeit innerhalb de Labors |  |  | uRw
Nr. | Unsicherheitsbeitrag |  |  | Standard-unsicherheit
1
2
3
Kombinierte Unsicherheitskomponente |  |  | uRw
Methoden- und Laborbias |  |  | ub
Nr. | Unsicherheitsbeitrag |  |  | Standard-unsicherheit
1
2
3
Kombinierte Unsicherheitskomponente u |  |  | ub
Gesamte kombinierte Standardunsicherheit
Erweiterte Unsicherheit |  | k-Faktor
© 2015 Dr. M. Koch, Institut für Siedlungswasserbau, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de
Die Benutzung dieses EXCEL-Blattes ist kostenfrei, solange der Copyright-Vermerk nicht entfernt wird.

## Reproduzierbarkeit
Reproduzierbarkeit innerhalb des Labors |  | uRw
A) Kontrollprobe, die den gesamten Analysenprozess abdeckt
Standardabweichung: | übertragen in Blatt "Gesamt"
Bem.:
B) Kontrollprobe, die nicht den gesamten Analysenprozess abdeckt
B.1 Ergebnis der Kontrollprobe
Standardabweichung:
B.2 Komponente aus wechselnden Matrizes und Konzentrationen (aus Spannweiten)
Mittlere Spannweite: |  |  | Blatt "s aus Spannw", Zelle M3
Anzahl der Messungen für die Spannweiten (2, 3, 4 or 5)
Standardabweichung:
Kombination: |  |  | transfer to sheet "Total"
Bem.:
C) Instabile Kontrollproben
C.1 Wiederholbarkeit
Mittlere Spannweite: |  |  | Blatt "s aus Spannw", Zelle M3
Anzahl der Messungen für die Spannweiten (2, 3, 4 or 5)
Standardabweichung:
C.2 "Langzeit"-Komponente
Schätzwert für die Standardabweichung
basierend auf
Kombination: |  |  | übertragen in Blatt "Gesamt"
Bem.:
Dieses Blatt enthält drei verschiedene Ansätze zur Quantifizierung des durch die Unpräzision verursachten Unsicherheitsbeitrag.
Bitte wählen Sie den für Ihre Situation am besten geeigneten.
Detailliertere Informationen in
DIN ISO 11352:2013 Wasserbeschaffenheit — Abschätzung der Messunsicherheit beruhend auf Validierungs- und Kontrolldaten.

## Methoden- und Laborbias
Methoden- und Laborbias |  |  |  | ub
A) Mehrfache Analytik eines zertifizierten Referenzmaterials
Zertifizierter Wert: |  |  | unit: |  | Bem.:
Konfidenzintervall: +/-
Konfidenzniveau:
Standardunsicherheit:
Mittelwert der ZRM-Analytik:
Mittlere Abweichung:
Std.-Abweichung der ZRM-Analytik:
Anzahl der Messungen:
Anzahl der Messungen: |  |  |  | übertragen in Blatt "Gesamt"
B) Mehrfache Analytik mehrerer zertifzierter Referenzmaterialien
| zert. Wert | Konf.-intervall | Konf.-niveau | Mittelwert
ZRM 1 |  |  |  |  | Bem.:
ZRM 2
ZRM 3
ZRM 4
| u(cref) |  | Abweichung | quadr. Abw.
ZRM 1
ZRM 2
ZRM 3
ZRM 4
Mittelwert: |  | bRMS
Standardunsicherheit: |  |  | übertragen in Blatt "Gesamt"
C) Ringversuche
Eigene Ergebnisse
| Vorgabewert | Ergebnis | Abweichung | quadr. Abw.
Probe 1 |  |  |  |  | Bem.:
Probe 2
Probe 3
Probe 4
Probe 5
Probe 6
Probe 7
Probe 8
Probe 9
Probe 10
Probe 11
Probe 12
bRMS
Unsicherheit des Vorgabewerts
2
| sR | Anzahl Werte | u(cref) |  | Uns. | Konf.-niv. | u(cref)
Probe 1
Probe 2
Probe 3
Probe 4
Probe 5
Probe 6
Probe 7
Probe 8
Probe 9
Probe 10
Probe 11
Probe 12
|  | Mittelwert |  |  |  | Mittelwert
Standardunsicherheit: |  |  | übertragen in Blatt "Gesamt"
D) Wiederfindungsexperiment
Unsicherheit der Konzentration der Aufstocklösung:
Konzentration der Aufstocklösung:
Konfidenzintervall +/-
Konfidenzniveu:
uconc
Unsicherheit des zugegebenen Volumens:
max. Abweichung (Rechteckverteilung) |  |  |  |  | Std-Abw.:
Wiederholbarkeit (als Standardabweichung)
uV
Unsicherheit der Aufstockung |  |  | uadd
Wiederfindung:
| Aufstockung | Abweichung | quadr. Abw.
1 |  |  |  |  | Bem.:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
bRMS
Standardunsicherheit: |  |  | übertragen in Blatt "Gesamt"
Konsensmittelwert
Informationen vom
RV-Veranstalter
Diese Blatt enthält vier Ansätze zur Quantifizierung des durch den Methoden- und Laborbias verursachten Unsicherheitsbeitrags.
Bitte wählen Sie den für Ihre Situation am besten geeigneten.
Detailliertere Informationen in
DIN ISO 11352:2013 Wasserbeschaffenheit — Abschätzung der Messunsicherheit beruhend auf Validierungs- und Kontrolldaten.
robuster Mittelw
arithm. Mittelwert

## s aus Spannw
| 1. Wert | 2. Wert | 3. Wert | 4. Wert | 5. Wert |  | Mittelwert | Spannweite | rel. Spannw.
1 | [5 empty] | Anzahl Messungen |  |  |  | Gesamtmittelwert
2 | [5 empty] | s (absolut) |  |  |  | Mittlere Spannw.
3 | [5 empty] | s (relativ) |  |  |  | Mittlere rel. Spannw.
4
5
6 | [9 empty] | Bem.:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Dieses Blatt ist ein Hilfsmittel zur Berechnung der Wiederholstandardabweichung (Zelle H3 bzw. H4) aus der mittleren Spannweite (z.B. aus einer Spannweitenregelkarte).
Die mittlere Spannweite (Zelle M3) wird für die Berechnung des Wiederholbarkeitsanteils der Unsicherheit im Blatt "Reproduzierbarkeit" (Zelle E9 oder E16) benötigt.
Wenn Sie mehr als eine solche Berechnung benötigen, kopieren Sie einfach das gesamte Blatt "s aus Spannw".

## m und s aus Daten
Werte
1 |  | Mittelwert:
2 |  | Standardabweichung:
3 |  | Rel. Standardabweichung:
4
5
6 |  | Bem.:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Dieses Blatt ist ein Hilfsmittel zur Berechnung des arithmetischen Mittelwerts und der Standard-abweichung aus einem Datensatz
Wenn Sie mehr als eine solche Berechnung benötigen, kopieren Sie einfach das gesamte Blatt
"m und s aus Daten".

## Kombination
Nr. | Beschreibung | Abweichung | Konfidenzniveau | Teiler | u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kombination:
Nr. | Beschreibung | Abweichung | Konfidenzniveau | Teiler | u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kombination:
Nr. | Beschreibung | Abweichung | Konfidenzniveau | Teiler | u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kombination:
Mit diesem Blatt kann man Standardabweichungen (Standardunsicherheits-komponenten) aus anderen Streuangaben berechnen, namentlich aus der halben Breite
- eines 95% Vertrauensintervalls
- von 2 Standardabweichungen
- eines 99% Vertrauensintervalls
- von 3 Standardabweichungen
- einer Rechteckverteilung
- einer Dreiecksverteilung
und diese nach dem Fehler-(Unsicherheits-)fortpflanzungs-gesetz kombinieren.
Wenn dieses Blatt für Ihre Berechnungen nicht ausreicht, kopieren Sie einfach das gesamte Blatt "Kombination".

## a (hidden)
2 | 1 s
3 | 95%
4 | 2 s
5 | 99%
3 s
Rechteck
Dreieck